공 고 문

1. 입찰에 부치는 사항

가. 계약의 명칭 : 두께 박막 측정기

나. 제작 기간: 계약일로 부터 3개월 이내

다. 입찰 참가 사양

① X축 측정범위 : 100mm

② X축 진직도 : 0.2㎛ / 100mm

③ X축 스케일 분해능 : 0.1㎛

④ 측정력 : 1 ~ 50 mgf

⑤ 스테이지 크기 : Φ160 mm

⑥ 스테이지 회전범위 : 360° (수동)

⑦ 최대 분해능 : 0.025nm / (1.6㎛)

⑧ 단차 측정 재현성 : 1σ 0.3 nm 이하

⑨ 최대 샘플 높이 : 52mm

라. 기초금액: 금 50,000,000원 (부가세 포함)

2. 입찰 및 계약방식

가. 입찰방식: 공개입찰

나. 계약방식: 제한경쟁

3. 입찰 참가 자격

가. 국가계약법 시행령 제12조 및 제76조에 의한 자격 요건을 갖춘 자

나. 관련 업종 등록 필수 (정보통신공사업 또는 전산장비 유지관리업 등)

4. 입찰서 제출

가. 제출기간: 2025.06.18.(수) 09:00 ~ 2025.06.27.(금) 16:00

나. 제출방법:  홈페이지 이메일 주소 견적서 및 사양서 제출

E-Mail : sales@baco-solution.com

sjkang@baco-solution.com

5. 개찰 일시 및 장소

가. 일시: 2025.06.27.(금) 17:00

나. 장소: ㈜바코솔루션 - 홈페이지

6. 기타 사항

가. 입찰참가자는 제안요청서 및 계약조건, 관련 규정을 숙지해야 함.

나. 문의처: ㈜바코솔루션 경영지원 본부 (☎ 031-613-8089)

㈜바코솔루션